Памятка по безопасной эксплуатации бытовых котлов, работающих на твердых видах топлива

Основное количество чрезвычайных происшествий приходится на начало отопительного сезона, а также в период режима протапливания, для которых характерна положительная температура воздуха в дневное время и отрицательная ночью. 

Ночью столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, что приводит к замерзанию трубопроводов и расширительных баков с прекращением циркуляции воды с последующим разрушением котла. При разрушении (взрыве) котла во всех случаях происходит полное, либо частичное разрушение несущих конструкций здания (помещения), в котором установлен котел.

Рекомендуется до начала отопительного периода:
- очистить поверхности внутри котла и дымоходы от сажи. Выполнить при необходимости их ремонт; 

- провести ревизию или заменить на исправную запорную и предохранительную арматуру;

- промыть систему отопления и заполнить её водой; 

- убедиться в герметичности котла и системы отопления; 

- теплоизолировать находящиеся на чердаке и в неотапливаемых помещениях трубопроводы и расширительный бак. 

С целью предотвращения взрывов бытовых котлов необходимо:
- убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах открыты, развоздушена система отопления;

- удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы; 

- провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки.

До начала розжига котла открыть (при наличии) линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Убедиться, что давление по манометру, установленному на котле, не растет.

При розжиге котла убедитесь, что  циркуляция теплоносителя обеспечена;давление по манометру, установленному на котле, соответствует норме;  каналы дымоходов свободны.

Что делать, если отопительная система замерзла?
1. Определить место замерзания отопительной системы.

2. Обогреть безопасным методом место замерзания отопительной системы.

3. Когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет вода, постепенно разжигать котел, все время контролируя давление воды в котле по установленному на нем манометру.
Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому:
- срочно прекратить подачу топлива в котел; 

- удалить из котла в безопасное место и залить водой остатки горящего топлива.

Рекомендуется:
- работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы выполнять только силами специализированных организаций;

- работникам, выполняющим работы по монтажу и наладке котлов, проводить обучение пользователей с отметкой об этом в паспорте котла;

- при каждом розжиге котла постоянно находиться возле котла. При этом внимательно наблюдать за температурой и давлением в котле до полного прогрева системы отопления;

- при повышении температуры и давления выше максимально допустимого, в срочном порядке удалить горящее топливо из котла в безопасное место.

Что делать в случае отравления угарным газом?
Признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций. 

В целях оказания первой помощи пострадавшему от отравления угарным газом следует принять следующие меры: 

- вынести пострадавшего на свежий воздух, тепло укутать и не давать уснуть; 

- вызвать скорую медицинскую помощь; 

- при потере сознания дать понюхать нашатырный спирт.

Запрещается:
- использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами;

- проводить растопку котла при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе;

- эксплуатировать котлы с неисправными манометрами и предохранительными устройствами;

- хранить рядом с котлом горючие материалы.

