Регистрация потенциально опасных объектов

(котельных) и внесение изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов

В Могилевской области ежегодно в соответствии с программами «Комфортное жилье и благоприятная среда», «Энергосбережение», реализация инвестиционных проектов выполняется техническая модернизация и реконструкция котельных с установкой более эффективного оборудования или возведение (строительство) новых котельных.

Согласно приложению 2 к Закону№ 354-З «О промышленной безопасности (далее – Закон) котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива являются потенциально опасными объектами (далее - ПОО) и подлежат регистрации в Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности (Госпромнадзор).

ВАЖНО! Регистрация ПОО и внесение изменений в документы по регистраци ПОО осуществляются до их ввода в эксплуатацию.

Регистрация и внесение изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов, размещенных на территории Могилевской области осуществляет Могилевское областное управление Госпромнадзора в соответствии с п.19.9.1 и п.19.9.2 Единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совеиа Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г.№ 548.

Для осуществления регистрации и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией ПОО, субъекту хозяйствования необходимо представить следующие документы:

1.заявление по форме согласно приложению 1 к «Положению о порядке регистрации потенциаально опасных объектов», утвержденным от 05.08.2016 № 613 Советом Министров Республики Беларусь, заявление предоставляется в письменной форме: в ходе приема ответственного специалиста; нарочным (курьером); по почте;

2.паспорт котельной;

3.паспорта котлов;

4.паспорт горелочного устройства (при работе котлов на  жидком или газообразном топливе);

5.паспорт предохранительного устройства;

6.удостоверение о качестве монтажа котлов;

7.принципиальная тепловая схема котельной с указанием котлов, трудопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, насосов и вспомагательного оборудования;

8.руководство организации-изготовителя по монтажу и эксплуатации котлов;

9.копии документы об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза, действие которых на них распространяются;

10.копии документов, подтверждающих соответствие котельных требованиям нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (для передвижных транспортабельных и блочно-модульных котельных).

Внесение изменений в документы, связанные с регистрацией ПОО осуществляется в следующих случаях:

- при изменений наименования владельца и (или) его места нахождения;

- после реконструкции (технической модернизации);

- после демонтажа и установки ПОО на новом месте;

- при его списании (выводе из эксплуатации) с последующей утилизацией.

Владелец ПОО обязан в месячный срок обратиться в Могилевское областное управление Госпромнадзора для внесения изменений в документы, связанные с регистрацией ПОО.

В заявлении на внесение изменений в документы, связанные с регистрацией ПОО, дополнительно указывается причина (случаи, изложенные выше) и регистрационный номер ПОО.

Административная процедура по регистрации ПОО и (или) внесение изменений в регистрацию ПОО осуществляется бесплатно в течении 5 рабочих дней.

Регистрация котельных и (или) внесение изменений в документы по регистрации котельных осуществляется в Могилевском областном управлении Госпромнадзора каждый понедельник с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 15-00 по адресу г.Могилев, ул.Челюскинцев, 115, кабинет 8.

Главный государственный инспектор

отдела надзора Могилевского ОУ

Платоненко И.И., 80222 76 50 46