Мстиславский район газоснабжения информирует о проведении на нашем предприятии 14.10.2026 «Дня открытых дверей», с консультированием граждан по безопасному пользованию газом в быту, применению газоиспользующего оборудования и автономных сигнализаторов обнаружения угарного газа. Ждем Вас по адресу: г.Мстиславль, ул.Светлая, д.37 (с 8-00 до 17-00).

Обращаем ваше внимание,  что в период осеннего снижения температуры наружного воздуха зачастую сопровождается увеличением числа аварий и несчастных случаев (пожаров, взрывов, ожогов, отравлений угарным газом), в том числе связанных с включением отопительного газового оборудования, не прошедшего своевременно техническое обслуживание, а также при неисправных и своевременно не прошедших проверку дымовых и вентиляционных каналах, иными нарушениями Правил пользования газом в быту (утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19 ноября 2007 г. № 1539).

Техническое обслуживание газовых проточных водонагревателей и отопительного газового оборудования проводится один раз в год (если иное не предусмотрено в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования). Необоснованный отказ потребителей от проведения технического обслуживания газового оборудования и газопроводов в жилых домах создает угрозу возникновения аварийных ситуаций и не может гарантировать надежное и безопасное газоснабжение населения.

Кроме того, немаловажную роль в обеспечении безопасной и непрерывной работы газовых отопительных приборов и проточных водонагревателей имеет состояние дымовых и вентиляционных каналов, которые подлежат первичной проверке и прочистке при вводе газифицированного объекта в эксплуатацию и периодическим проверкам и прочисткам в процессе эксплуатации газоиспользующего оборудования. После каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с предыдущей проверки.

Во избежание отравления угарным газом в помещениях, где установлены газовый отопительный котел или проточный водонагреватель, требуется установить сигнализаторы обнаружения угарного газа, которые своевременно просигнализируют об опасности.

Угарный газ является одним из наиболее токсичных компонентов продуктов горения, образующимся при неполном сгорании любого вида топлива. Он не имеет цвета, запаха и вкуса, именно за это его называют «тихим убийцей». Без использования датчика угарного газа определить его наличие в помещении до появления симптомов отравления невозможно.

Наиболее опасной является ситуация, когда во время накопления окиси углерода в помещении человек спит и не в состоянии оценить изменения своего самочувствия и не может своевременно покинуть помещение. Токсический эффект от окиси углерода проявляется достаточно быстро даже при низкой его концентрации в окружающем воздухе. Первыми симптомами отравления угарным газом являются внезапная головная боль, головокружение и слабость. Человек может решить, что он просто устал и ему стоит прилечь отдохнуть. Далее при нарастании концентрации угарного газа в крови появляется затруднение дыхания, сонливость, нарастает слабость, может развиваться паралич мышц. Тяжёлое отравление ведёт к коме, судорогам и смерти.

Помощь пострадавшему от отравления угарным газом начинается с незамедлительного выведения (выноса) пострадавшего на свежий воздух и вызовом скорой медицинской помощи. Пострадавшему необходимо расстегнуть воротники и пояса одежды, стесняющие дыхание, дать понюхать нашатырный спирт. Если человек потерял сознание, его необходимо повернуть на бок, чтобы голова не запрокидывалась, особенно, если возникнет рвота. Если пострадавший не дышит и у него не определяется пульс, следует немедленно начать сердечно-легочную реанимацию.

Чтобы обеспечить безопасность при эксплуатации газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления пищи, сохранить жизнь ваших близких и окружающих необходимо неукоснительно соблюдать требования вышеуказанных Правил, а именно:

не допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием — детей до 14 лет, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

не оставлять открытыми краны перед газоиспользующим оборудованием и на нем после окончания пользования;

не сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;

не использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи;

не использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование;

в помещении кухни во время работы газовой плиты необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха с улицы;

необходимо осуществлять постоянный надзор за работающей газовой плитой;

при пользовании духовым шкафом необходимо периодически наблюдать за работой горелок через смотровое окно, находящееся на дверце шкафа. В случае затухания пламени горелки необходимо закрыть кран горелки духового шкафа, проветрить шкаф во избежание «хлопка» газа и при необходимости осуществите розжиг горелки;

в помещении, где установлено газоиспользующее оборудование, во время его работы необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха с улицы;

Нельзя заклеивать, завешивать мебелью вентиляционные решетки, к ним должен быть обеспечен свободный доступ обслуживающего персонала.

Нельзя пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, несвоевременного проведения технического обслуживания, неисправности отключающей арматуры, автоматики безопасности.

Нельзя производить самовольное подключение, отключение газового оборудования, его перестановку применением сварки или иных способов соединения, а также переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборку этого оборудования и его ремонт, присоединять самодельные горелки и другие приспособления.

В случае появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть кран перед ним), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в аварийную службу газоснабжающей организации по телефону 104. При этом в помещении запрещается зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками. Необходимо также удалить из загазованного помещения людей и домашних животных.

Соблюдайте Правила пользования газом в быту, сохраните жизнь себе и своей семье.