Мероприятие технического, технологического поверочного характера в г. Мстиславле.

Инспектором Могилевского областного управления Госпромнадзора в период с 18.03.2026 г. по 25.03.2026 проведено мероприятие технического, технологического поверочного характера в филиале «Мстиславский» ОАО «Бабушкина крынка», в отношении потенциально опасных объектов: (котельная, котлы).

В ходе мероприятия инспекторами обращено внимание:

на своевременность проведения и оформление результатов технического обслуживания;

наличие и техническое состояние предохранительных устройств;

техническое состояние контрольно – измерительных приборов;

выполнение технического диагностирования и технического освидетельствование оборудования, работающего под давлением.

При проведении мероприятия выявлено 9 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности.

Проведена разъяснительная беседа с лицами, ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, даны рекомендации по дальнейшему повышению уровня промышленной безопасности в организации, рассмотрены наиболее часто возникающие вопросы по применению законодательства в области промышленной безопасности.

# Руководителю организации выдано предписание об устранении нарушений с указанием сроков устранения нарушений.

Старший государственный инспектор

отдела надзора Могилевского ОУ

Юрченко И.В., 80222 76 50 46