О готовности теплоисточников Мстиславского УКП «Жилкомхоз» к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

По заявлению Мстиславского УКП «Жилкомхоз» проведено обследование котельных мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов на предмет готовности к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.
В ходе обледования проверено техническое состояние основного и вспомогательного оборудования 16 котельных, зарегистрированных в Могилевском областном управлении Госпромнадзора. Котельные отапливают социально значимые объекты, жилой фонд, учреждения образования, здравоохранения города и населенных пунктов Мстиславского района.
В ходе обследования проверено:
наличие приказов: о назначении лиц, ответственных безопасную эксплуатацию котельных, о допуске персонала котельной к обслуживанию оборудования котельной;
проведения в установленные сроки технического диагностирования котлов, отработавших нормативный срок службы, и оценка технического состояния котлов лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию котельных;
	организация работы с персоналом котельной по его действиям при возникновении аварийных ситуаций в котельной;
	наличие договора в области аварийно-диспетчерского обеспечения с газоснабжающей организацией;
	наличие документов о проверке технического состояния систем дымоудаления и вентиляции, заземляющих устройств молниезащиты.
	По результатам мероприятия все предъявленные котельные соответствуют требованиям промышленной безопасности и готовы к эксплуатации в осенне-зимний период 2026/2027гг.
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